立法會十五題的附件

| 由政府承擔費用的可再生能源項目 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 安裝 年份 | 政府進行的太陽能熱水項目 | 電容 (千瓦) |
| 1981 | 喜靈洲戒毒所 | 119 |
| 1983 | 石壁監獄 | 148 |
| 1990 | 喜靈洲勵新懲教所 | 9 |
| 1998 | 城門谷游泳池 | 93 |
| 1999 | 上水屠房 | 262 |
| 2004 | 龍翔道水務署機電工場 | 5 |
| 2004 | 寶馬山消防局暨救護站 | 24 |
|  | 小計 | 660 |
| 安裝 年份 | 政府進行的安裝光伏系統項目 | 電容 (千瓦) |
| 1985 | 香港天文台的氣象站 | 1.5 |
| 1997 | 水務署管理的偏遠地點 | 3 |
| 1998 | 大帽山天氣雷達站 | 5.6 |
| 1999 | 大風坳公廁 | 2.2 |
| 2000 | 維多利亞公園公廁 | 0.6 |
| 2001 | 政府飛行服隊總部 | 1.6 |
| 2002 | 維多利亞公園 | 0.5 |
| 2002 | 灣仔政府大樓 | 55 |
| 2002-04 | 科學園(第1、2、4a、4b、5、6、7、8及9座) | 198 |
| 2003 | 廣華醫院 | 0.6 |
| 2003 | 土木工程拓展署位於狗虱灣的斜坡灌溉系統 | 0.6 |
| 2003 | 土木工程拓展署設於偏遠地點的雨量計 | 1.7 |
| 2003 | 沙頭角消防局 | 6 |
| 2003 | 沙嶺警犬隊 | 2 |
| 2003 | 青山醫院建第二期重建計劃 | 30 |
| 2005 | 機電工程署總部 | 350 |
| 2005 | 竹篙灣消防局暨救護站 | 85 |
| 2005 | 渠務署設於偏遠地區的測量站 | 1.3 |
| 2005 | 入境處訓練學校 | 7 |
| 2005 | 瑪嘉烈醫院放射治療中心 | 18 |
|  | 小計 | 770 |
| 安裝 年份 | 政府進行的風力渦輪項目 | 電容 (千瓦) |
| 2000 | 香港天文台的氣象站 | 1 |
| 2005 | 機電工程署總部 | 1 |
|  | 小計 | 2 |
|  | 合計 | 1432千瓦 |

由政府承擔費用的再生水計劃

污水處理廠再用經處理的廢水

| 沙田污水處理廠 | - 用作雙燃料引擎和壓縮沼氣的冷卻水。 - 消防栓的用水。 - 一般污水處理廠用途，如洗地。 |
| --- | --- |
| 大埔污水處理廠 | - 一般污水處理廠用途，如洗地。 |
| 西貢污水處理廠 | - 一般污水廠用途，如洗地。 - 灌溉廠內的植物 |
| 赤柱污水處理廠 | - 一般污水處理廠用途，如洗地。 |
| 元朗污水處理廠 | - 一般污水處理廠用途，如洗地。 |
| 石湖墟污水處理廠 | - 一般污水處理廠用途，如洗地。 - 在附近的高爾夫球場經進一步處理後，供該處的高爾夫球會作限制灌溉用途。 - 冬季期間供上水屠房的熱能交換系統使用。 |

在政府建築物再用洗盥污水

| 機電工程署總部 | - 沖廁 |
| --- | --- |
| 科學園(九座建築物) | - 沖廁 |
| 濕地公園分展館 | - 沖廁 |
| 馬鞍山運動場 | - 灌溉植物 |
| 將軍澳運動場 | - 灌溉植物 |
| 竹篙灣消防局 | - 灌溉植物 |